ОАО «АК «Омскагрегат»

Баланс электрической энергии и мощности

- Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжения, используемых для целей ценообразования, потребителями электрической энергии и территориальными сетевыми организациями, присоединенным к сетям сетевой организации за 2013 год:

| Наименование сетевой организации | Ед.изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО " АК " Омскагрегат" | млн.кВтч | Отпуск электроэнергии в сеть |
|  |  | 21,29943 |  |  | 21,29943 |  |
|  |  | Отпуск электроэнергии из сети (полезный отпуск) |
|  |  | 19,993773 |  |  | 5,749282 | 14,244491 |

- Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе напряжений, используемых для ценообразования за 2012 год.

| Наименование сетевой организации | Ед.изм. | Объем переданной электроэнергии ("котловой" полезный отпуск) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ОАО " АК " Омскагрегат" | млн.кВтч | 5,935221 |  |  | 5,749282 | 0,185939 |

- Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для ценообразования за 2012 год.

| Наименование сетевой организации | Ед.изм. | Объем переданной электроэнергии ("котловой" полезный отпуск) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ОАО " АК " Омскагрегат" | млн.кВтч | 0,387571 |  |  | 0,344723 | 0,042848 |
|  | % | 6,53 |  |  | 5,75 | 1,07 |