Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» ноябрь 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата выводаиз ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Трансформаторная подстанция ТП-16 РУ-0,4кВ(корп.45 л.АХ, АХ2) | 04.11.2020 | 04.11.2020 | 09:45-13:15 |
| 2 | Трансформаторная подстанция ТП-16 РУ-0,4кВ(корп.45 л.АХ, АХ2) | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 09:00-11:20 |
| 3 | Трансформаторная подстанция ТП-15 РУ 10кВ | 07.11.2020 | 07.11.2020 | 02:00-03:00 |
| 4 | Трансформаторная подстанция ТП-3 РУ-10кВ(корп.10 л.АЦ) | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 13:30-19:00 |
| 5 | Трансформаторная подстанция ТП-3 РУ-10 кВ(корп.10 л.АЦ) | 11.11.2020 | 11.11.2020 | 13:00-18:00 |
| 6 | Трансформаторная подстанция ТП-21 РУ-0,4кВ(корп.46А л.АА, АА1, АА2) | 15.11.2020 | 15.11.2020 | 21:00-02:00 |
| 7 | Трансформаторная подстанция ТП-21 РУ-0,4кВ(корп.46А л.АА, АА1, АА2) | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 13:00-19:00 |
| 8 | Трансформаторная подстанция ТП-14 РУ-0,4кВ(корп.45 л.АХ) | 22.11.2020 | 22.11.2020 | 13:00-15:00 |
| 9 | Трансформаторная подстанция ТП-15 РУ-10 кВ | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 09:30-18:30 |