|  | Расчет показателей надежности и качества поставляемых услуг за 2014 год (электроэнергия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма 1.1 |  |  |
|  | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п** |  |  | Обосновывающие данные для расчета * | 2014 год |  | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность прекращения, час |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт |  |  |
|  | 1 |  |  | 11.08.2015 г.-отключение ТП-19, РУ-0,4 кВ (ОАО "Высокие технологии") | 3,2500 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 8 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 11 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 12 |  |  |  | 0,0000 |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Добавить |  |  |  |  |  |
|  | * В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма 1.2 |  |  |  |  |
|  |  | Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование показателя |  |  | 2014 год |  |  |  |
|  |  | 1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения (Nтп) |  |  | 16,0000 |  |  |  |
|  |  | 2 | Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии (Tпр) |  |  | 3,2500 |  |  |  |
|  |  | 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  |  | 0,2031 |  |  |  |

Форма 2.1

| Расчет значения индикатора информативности |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Исходные данные для расчета | 2014 год |
| 1 | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  |
| 1.1 | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 1,0000 |
| 1.1.1 | Общее количество структурных подразделений в ТСО, шт. | 6,0000 |
| 1.2 | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе: |  |
| 1.2.1 | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0,0000 |
| 1.2.2 | б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие 0), шт. | 1 |
| 1.2.3 | в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3,0000 |
| 1.2.4 | г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0,0000 |
| 2 | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: |  |
| 2.1 | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 |
| 2.2 | Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 |
| 2.3 | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 |
| 3 | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 |
| 5 | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |
| 5.1 | Количество обращений в ТСО потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) ТСО в ходе исполнения своих функций, шт. | 0,0000 |
| 5.1.1 | Общее количество обращений в ТСО от потребителей услуг, шт. | 0,0000 |
| 6 | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе: |  |
| 6.1 | Количество обращений потребителей услуг за консультациями в ТСО по вопросам деятельности ТСО, шт. | 0,0000 |
| 6.1.1 | Общее количество обращений потребителей услуг, поступивших в ТСО, шт. | 0,0000 |
| 6.2 | Количество жалоб потребителей услуг на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта ТСО в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, шт. | 0,0000 |
| 6.2.1 | Общее количество обращений потребителей услуг в ТСО, шт. | 0,0000 |
|  |  | Форма 6.2 |
| Расчет значения индикатора информативности |  |  |
| № п.п. |  |  |
| № п.п. | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2014 год |
|  |  | Факт |
| 1 |  |  |
|  | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |
| 1.1 | в том числе по критериям: |  |
| 1.2 | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений, % | 16,6667 |
|  | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 4,0000 |
| 1.2.1 | в том числе: |  |
| 1.2.2 | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0,0000 |
| 1.2.3 | б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1,0000 |
| 1.2.4 | в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3,0000 |
| 2 | г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0,0000 |
|  | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |
| 2.1 | в том числе по критериям: |  |
| 2.2 | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1,0000 |
| 2.3 | Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0,0000 |
| 3 | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0,0000 |
| 4 | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0,0000 |
| 5 | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1,0000 |
| 5.1 | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0,0000 |
| 6 | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0,0000 |
|  | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |
| 6.1 | в том числе по критериям: |  |
| 6.2 | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0,0000 |
| 7 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0,0000 |
|  | Итого по индикатору информативности (Ин) |  |

| Расчет значения индикатора исполнительности |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Исходные данные для расчета | 2014 год |
| 1 | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего. В том числе по критериям: |  |
| 1.1 | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 30,0000 |
| 1.2 | Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 30,0000 |
| 2 | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего. В том числе по критериям: |  |
| 2.1 | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30,0000 |
| 2.2 | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  |
| 2.2.1 | Для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 30,0000 |
| 2.2.2 | Для остальных потребителей услуг, дней | 30,0000 |
| 2.3 | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0,0000 |
| 3 | Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  |
| 3.1 | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0,0000 |
| 4 | Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  |
| 4.1 | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0,0000 |
| 5 | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |
| 5.1 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0,0000 |
| 6 | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации/ В том числе по критериям: |  |
| 6.1 | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 |
| 6.2 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0,0000 |
| 7 | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |
| 7.1 | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0,0000 |
|  | Расчет значения индикатора исполнительности |  |
| № п.п. | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2014 год |
|  |  | Факт |
| 1 | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего. В том числе по критериям: |  |
| 1.1 | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 30,0000 |
| 1.2 | Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 30,0000 |
| 2 | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего. В том числе по критериям: |  |
| 2.1 | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30,0000 |
| 2.2 | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  |
| 2.2.1 | Для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 30,0000 |
| 2.2.2 | Для остальных потребителей услуг, дней | 30,0000 |
| 2.3 | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0,0000 |
| 3 | Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  |
| 3.1 | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0,0000 |
| 4 | Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  |
| 4.1 | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0,0000 |
| 5 | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |
| 5.1 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0,0000 |
| 6 | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации/ В том числе по критериям: |  |
| 6.1 | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1,0000 |
| 6.2 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0,0000 |
| 7 | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |
| 7.1 | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0,0000 |
| 8 | Итого по индикатору исполнительности (Ис) |  |

Форма 2.3.

Расчет значения индикатора результативности обратной связи

| № п.п. | Исходные данные для расчета | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 |
| 2 | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |
| 2.1 | Количество обращений (жалоб) в ТСО потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, шт. | 0,0000 |
|  | Общее количество обращений потребителей услуг, поступивших в ТСО, шт. | 0,0000 |
| 2.2 | Количество обращений (жалоб) в ТСО потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, по которым приняты меры по результатам рассмотрения, шт. | 0,0000 |
| 2.2.1 | Общее количество обращений (жалоб) в ТСО потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передачеэлектрической энергии и обслуживание, шт. |  |
| 2.3 | Количество повторных жалоб от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п.2.2, которые остались неудовлетворенными принятыми мерами по первичным жалобам на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, шт. | 0,0000 |
| 2.4 | Количество жалоб потребителей услуг на ненадлежащее качество услуг ТСО, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, шт. | 0,0000 |
| 2.5 | Количество поступивших отзывов и предложений по вопросам деятельности ТСО, шт. | 0,0000 |
| 2.6 | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0,0000 |
| 3 | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |
| 3.1 | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0,0000 |
| 3.2 | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством, в том числе: |  |
| 3.2.1 | а) Письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0,0000 |
| 3.2.2 | б) Электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0,0000 |
| 3.2.3 | в)* Системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0,0000 |
| 4 | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |
| 4.1 | Количество правомерных жалоб, поступивших за прошедший расчетный период регулирования в ТСО от потребителей электроэнергии льготных категорий по передаче электроэнергии с указанием на ненадлежащее качество оказываемых услуг, выразившееся в несоблюдении требований действующего законодательства или неисполнения обязанностей по договору, шт. | 0,0000 |
| 4.1.1 | Общее количество потребителей электрической энергии ТСО, в 1000 шт. | 0,0080 |
| 4.1.2 |  | 0,0000 |
| 4.1.3 | Количество правомерных жалоб по технологическому присоединению, поступивших в ТСО за прошедший расчетный период регулирования от заявителей льготных категорий по технологическому присоединению, шт. | 0,0000 |
| 4.1.4 | Общее количество заявителей, направивших заявку на технологическое присоединение в ТСО, за прошедший расчетный период регулирования, в 1000 шт. | 0,0000 |
| 4.1.5 |  | 0,0000 |
| 5 | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |
| 5.1 | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0,0000 |
| 5.2 | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков в расчетном периоде регулирования, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) ТСО своих обязательств, шт. | 0,0000 |
| 5.2.1 | Общее количество потребителей, в пользу которых в расчетном периоде регулирования были вынесены судебные решения о возмещении убытков или возмещение убытков было произведено во внесудебном порядке, шт. | 0,0000 |
|  | Расчет значения индикатора результативности обратной связи |  |
| № п.п. | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2014 год |
|  |  | Факт |
| 1 | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1,0000 |
| 2 | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |
|  | в том числе по критериям: |  |
| 2.1 | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0,0000 |
| 2.2 | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0,0000 |
| 2.3 | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0,0000 |
| 2.4 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0,0000 |
| 2.5 | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений, % | 0,0000 |
| 2.6 | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0,0000 |
| 3 | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |
|  | в том числе по критериям: |  |
| 3.1 | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0,0000 |
| 3.2 | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  |
| 3.2.1 | а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0,0000 |
| 3.2.2 | б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0,0000 |
| 3.2.3 | в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0,0000 |
| 4 | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0,0000 |
| 4.1 | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0,0000 |
| 5 | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |
|  | в том числе по критериям: |  |
| 5.1 | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0,0000 |
| 5.2 | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0,0000 |
| 6 | Итого по индикатору результативности обратной связи (Рс) |  |
|  | * Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом). |  |

|  |  |  | Форма 3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | 2014 год |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) |  | 0,0000 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) |  | 0,0000 |
| max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  |  | 1,0000 |
| Пзаяв_тпр |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | Форма 3.2 |
| Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | 2014 год |
| 1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) |  | 0,0000 |
| 2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) |  | 0,0000 |
| max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  |  | 1,0000 |
| Пнс_тпр |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | Форма 3.3 |
| Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | 2014 год |
| 1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) |  | 0,0000 |
| 2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) |  | 0,0000 |
| max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) |  |  | 1,0000 |
| Пнпа_тпр |  |  | 1,0000 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, Птпр |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год |
| Птпр |  |  | 1,0000 |

| Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Форма 8.3 |
| № п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение |
| 1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.), шт | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 8,00 |
| 1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 8,00 |
| 2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 16,00 |
| 3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3) | 0,4063 |
| 4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi ), шт. | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) | 0,1250 |