Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за декабрь 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата выводаиз ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-15 (корп.45 л.АХ3, АХ4, АХ5) | 04.12.2018 | 05.12.2018 | 20:00-3:00 |
| 2 | Трансформаторная подстанция ТП-24 10/0,4 кВ. КТП 2/1000 (корп.46А л.АА, АА1, АА2) | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 9:40-18:00 |
| 3 | Трансформаторная подстанция ТП-24 10/0,4 кВ. КТП 2/1000 (корп.46А л.АА, АА1, АА2) | 08.12.2018 | 08.12.2018 | 10:00-16:00 |
| 4 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-19 (корп.46А л.АА, АА1, АА2) | 09.12.2018 | 09.12.2018 | 12:00-18:00 |
| 5 | Распределительное устройство РУ 10 кВ ТП-7 (корп.41 л.Т) | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 8:30-19:00 |
| 6 | Трансформаторная подстанция ТП-24 10/0,4 кВ. КТП 2/1000 (корп.46А л.АА, АА1, АА2) | 15.12.2018 | 15.12.2019 | 14:00-16:00 |
| 7 | Распределительное устройство РУ 10 кВ ТП-7 (корп.41 л.Т) | 19.12.2018 | 19.12.2019 | 9:00-12:30 |