|  | О потерях электроэнергии в сетях ОАО "АК "Омскагрегат" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты ОАО"АК"Омскагрегат" на покупку потерь в собственных сетях за 2013 год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ТСО |  |  | Объём потерь э/э , оплаченных покупателем при осуществлении расчетов за э/э |  |  |  |  |  |  | Объём потерь э/э в собственных сетях |  |  |  |  | Затраты на покупку потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  | тыс. кВтч |  |  |  |  | млн. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "АК" Омскагрегат" |  |  | 387,571 |  |  |  |  |  |  | 918,084 |  |  |  |  | 0,501411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Уровень нормативных потерь электроэнергии ОАО"АК"Омскагррегат" на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь на 2013 год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ТСО |  |  | Источник опубликования нормативных потерь |  |  |  |  |  |  |  |  | Потери , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "АК" Омскагрегат" |  |  | «Омская правда» №19 за 15.05.2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО"АК"Омскагрегат", а также о сроках их исполнения и источниках финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  |  |  |  |  |  | самофинансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  |  |  |  |  |  | самофинансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  | самофинансирование |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение технических проверок комплексов учёта электрической энергии потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | самофинансирование |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | самофинансирование |  |  |  |  |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  | самофинансирование |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перераспределения нагрузки основной сети путем производства переключений |  |  |  |  |  |  |  |  | самофинансирование |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Закупка ОАО"АК"Омскагрегат" электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка ОАО"АК"Омскагрегат" электрической энергии для компенсации потерь в сетях |  |  |  |  |  | Стоимость электрической энергии для компенсации потерь в сетях |  |  |  |  |  |  |  | Средняя цена покупки потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МВт.ч |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | руб. за кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,387571 |  |  |  |  |  | 591,6645 |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Размер фактических потерь ОАО"АК"Омскагрегат , оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ТСО |  | ед.изм. |  | Объем потерь электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | ВН |  | СН1 |  | СН2 |  | НН |  |  |  |
| ОАО"АК"Омскагрегат" |  | млн.кВтч |  | 0,387571 |  | __ |  | __ |  | 0,344723 |  | 0,042848 |  |  |  |
|  |  | % |  | 6,53 |  | __ |  | __ |  | 5,75 |  | 1,07 |  |  |  |

6. Информация о техническом состоянии сетей:

В 2013 году аварийные отключения не проводились.