Информация о вводе в ремонт электросетевых объектов ОАО «АК» « Омскагрегат» за

сентябрь 2013 г.

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Срок проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Распределительное устройство -РУ 10 кВ ТП-3 (корп.10 л.АЦ) | 01.09.2012 | 01.09.2012 | 11:30-13:00 |
| 2. | Распределительное устройство -РУ 10 кВ ТП-2 (корп.7 л.БЛ) | 02.09.2012 | 02.09.2012 | 13:45-16:00 |
| 3. | Трансформаторная подстанция ТП-16-10/0,4 кВ. КТП 2/1000 (корп.45; л.АХ,АХ2) | 12.09.2012 | 12.09.2012 | 09:00-18:54 |
| 4. | Трансформаторная подстанция ТП-15-10/0,4 кВ. КТП 1/1000 (корп.45; л.АХ3.АХ4,АХ5) | 16.09.2012 | 16.09.2012 | 08:00-09:00 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |